## PROGETTO
Allegato 1b
Protocollo ITACA CAMPANIA
Protocollo Sintetico
Residenziale
ATTESTATO DI CONFORMITA' DEL PROGETTO
Dati generali
Comune | Provincia |  |  |  | Foglio-particella-subalterno |  | Pratica n°
NA
Codice ISTAT |  |  |  |  | Data
EDIFICIO | Nome
Oggetto
Tipo intervento
COMMITTENTE | Nome e cognome
Indirizzo
RESPONSABILE DEL PROGETTO | Nome e cognome
Indirizzo
| Albo della provincia di |  |  |  |  | n°
DIRETTORE DEI LAVORI | Nome e cognome
Indirizzo
| Albo della provincia di |  |  |  |  | n°
COSTRUTTORE | Nome e cognome/ Ragione sociale
Indirizzo
Caratteristiche dell'edificio
Ubicazione dell'edificio
Tipologia di edificio
Numero di piani dell'edificio
Volume dell'edificio (m³)
Rapporto S/V / Numero Gradi Giorno |  |  | S/V |  |  | GG
Prestazioni relative
Area |  | Peso | Punteggio
1. Qualità del sito |  | 5% | -1
2. Consumo di risorse |  | 70% | -1
3. Carichi Ambientali |  | 5% | -1
4. Qualità ambientale indoor |  | 15% | -1
5. Qualità del servizio |  | 5% | -1
Punteggio globale |  | -1
Prestazioni assolute
Trasmittanza termica media dell'involucro edilizio | [6 empty] | W/m²K
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) | [6 empty] | kWh/m²
Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo | [6 empty] | -
Trasmittanza termica periodica dell'involucro edilizio | [6 empty] | W/m²K
Indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPacs) | [6 empty] | kWh/m²
Energia elettrica coperta da fonti rinnovabili | [6 empty] | kWh/m²
Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili | [6 empty] | %
Percentuale di acqua potabile risparmiata per usi indoor | [6 empty] | %
Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio | [6 empty] | kgCO2 eq/m²
Fattore medio di luce diurna | [6 empty] | %
UBICAZIONE |  |  |  | Protocollo ITACA CAMPANIA
All'interno del centro storico
All'esterno del centro storico
ATTESTATO DI CONFORMITA' DEL PROGETTO
TIPOLOGIA |  |  |  | CERTIFICATO DI COSTRUZIONE
Edificio unifamiliare
Edificio plurifamiliare
NUMERO DI PIANI
≤2
>2

## ELENCO CRITERI
Protocollo ITACA CAMPANIA
Protocollo Sintetico
ELENCO CRITERI |  |  |  | Residenziale
1. Qualità del sito
1.1 Condizioni del sito
1.1.2 | Livello di urbanizzazione del sito
|  | Esigenza: | Favorire l'uso di aree urbanizzate per limitare il consumo di suolo.
|  | Indicatore di prestazione: | Livello di urbanizzazione dell'area in cui si trova il sito di costruzione.
|  | Unità di misura: | -
2. Consumo di risorse
2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita
2.1.2 | Trasmittanza termica dell'involucro edilizio
|  | Esigenza: | Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Um,lim).
|  | Unità di misura: | %
2.1.3 | Energia netta per il riscaldamento
|  | Esigenza: | Ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio ottimizzando le soluzioni costruttive e le scelte architettoniche in particolare relativamente all’involucro
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento (Qi) e il fabbisogno annuo di energia netta per il riscaldamento corrispondente alla tipica pratica costruttiva (Qi,lim)
|  | Unità di misura: | %
2.1.4 | Energia primaria per il riscaldamento
|  | Esigenza | Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra l'energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e l'energia primaria limite (EPi,L).
|  | Unità di misura: | %
2.1.5 | Controllo della radiazione solare
|  | Esigenza: | Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo.
|  | Indicatore di prestazione: | Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf').
|  | Unità di misura: | -
2.1.6 | Inerzia termica dell’edificio
|  | Esigenza: | Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim).
|  | Unità di misura: | %
2.2 Energia da fonti rinnovabili
2.2.1 | Energia termica per ACS
|  | Esigenza: | Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS.
|  | Indicatore di prestazione: | Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili.
|  | Unità di misura: | %
2.2.2 | Energia elettrica
|  | Esigenza: | Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
|  | Indicatore di prestazione: | Percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili.
|  | Unità di misura: | %
2.3 Materiali eco-compatibili
2.3.1 | Materiali da fonti rinnovabili
|  | Esigenza: | Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili.
|  | Indicatore di prestazione: | Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell’intervento.
|  | Unità di misura: | %
2.3.2 | Materiali riciclati/recuperati
|  | Esigenza: | Favorire l’impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse.
|  | Indicatore di prestazione: | Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che sono stati utilizzati nell’intervento.
|  | Unità di misura: | %
2.4 Acqua potabile
2.4.1 | Acqua potabile per irrigazione
|  | Esigenza: | Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua
|  | Indicatore di prestazione: | Volume di acqua potabile risparmiata per irrigazione rispetto al fabbisogno base calcolato
|  | Unità di misura: | %
2.4.2 | Acqua potabile per usi indoor
|  | Esigenza: | Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua.
|  | Indicatore di prestazione: | Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.
|  | Unità di misura: | %
3. Carichi Ambientali
3.1 Emissioni di CO2 equivalente
3.1.2 | Emissioni previste in fase operativa
|  | Esigenza: | Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l’esercizio annuale dell’edificio.
|  | Indicatore di prestazione: | Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio dell’edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso.
|  | Unità di misura: | %
4. Qualità ambientale indoor
4.2 Benessere termoigrometrico
4.2.1 | Temperatura dell’aria
|  | Esigenza: | Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi energetici.
|  | Indicatore di prestazione: | Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e dei terminali scaldanti.
|  | Unità di misura: | -
4.3 Benessere visivo
4.3.1 | Illuminazione naturale
|  | Esigenza: | Assicurare adeguati livelli d’illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati.
|  | Indicatore di prestazione: | Fattore di luce diurna medio degli ambienti dell'edificio (Dm).
|  | Unità di misura: | %
4.5 Inquinamento elettromagnetico
4.5.1 | Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)
|  | Esigenza: | Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti interni al fine di ridurre il più possibile l’esposizione degli individui.
|  | Indicatore di prestazione: | Presenza e qualità delle strategie per la riduzione dell’esposizione.
|  | Unità di misura: | -
5. Qualità del servizio
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
5.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
|  | Esigenza: | Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici.
|  | Indicatore di prestazione: | Presenza e qualità dei contenuti di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica.
|  | Unità di misura: | -

## PESATURA SISTEMA
[5 empty] | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA | 0
2
3
Protocollo ITACA CAMPANIA
Protocollo Sintetico
| ELENCO CRITERI E RELATIVI PESI |  |  | Residenziale
x | 1. Qualità del sito |  |  |  | 5%
x | 1.1 Condizioni del sito |  |  |  | 100%
x | 1.1.2 | Livello di urbanizzazione del sito |  |  | 100% | 5%
x | 2. Consumo di risorse |  |  |  | 70%
x | 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita |  |  |  | 55%
x | 2.1.2 | Trasmittanza termica dell'involucro edilizio |  |  | 25% | 9.625%
x | 2.1.4 | Energia primaria per il riscaldamento |  |  | 25% | 9.625%
x | 2.1.5 | Controllo della radiazione solare |  |  | 25% | 9.625%
x | 2.1.6 | Inerzia termica dell’edificio |  |  | 25% | 9.625%
x | 2.2 Energia da fonti rinnovabili |  |  |  | 20%
x | 2.2.1 | Energia termica per ACS |  |  | 50% | 7%
x | 2.2.2 | Energia elettrica |  |  | 50% | 7%
x | 2.3 Materiali eco-compatibili |  |  |  | 15%
x | 2.3.1 | Materiali da fonti rinnovabili |  |  | 50% | 5.25%
x | 2.3.2 | Materiali riciclati/recuperati |  |  | 50% | 5.25%
x | 2.4 Acqua potabile |  |  |  | 10%
x | 2.4.2 | Acqua potabile per usi indoor |  |  | 100% | 7%
x | 3. Carichi Ambientali |  |  |  | 5%
x | 3.1 Emissioni di CO2 equivalente |  |  |  | 100%
x | 3.1.2 | Emissioni previste in fase operativa |  |  | 100% | 5%
x | 4. Qualità ambientale indoor |  |  |  | 15%
x | 4.2 Benessere termoigrometrico |  |  |  | 34%
x | 4.2.1 | Temperatura dell’aria |  |  | 100% | 5.1%
x | 4.3 Benessere visivo |  |  |  | 34%
x | 4.3.1 | Illuminazione naturale |  |  | 100% | 5.1%
x | 4.5 Inquinamento elettromagnetico |  |  |  | 32%
x | 4.5.1 | Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz) |  |  | 100% | 4.8%
x | 5. Qualità del servizio |  |  |  | 5%
x | 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa |  |  |  | 100%
x | 5.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici |  |  | 100% | 5%

## REPORT PUNTEGGI
|  |  |  | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO PESATO
Protocollo ITACA CAMPANIA
Protocollo Sintetico
ELENCO CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI |  |  | Residenziale | -1
1. Qualità del sito |  |  |  | -1 | -0.05 | 1
1.1 Condizioni del sito |  |  |  | -1 | -1 | 1
1.1.2 | Livello di urbanizzazione del sito |  |  | -1 | -1 | 0
2. Consumo di risorse |  |  |  | -1 | -0.7 | 9
2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita |  |  |  | -1 | -0.55 | 4
2.1.2 | Trasmittanza termica dell'involucro edilizio |  |  | -1 | -0.25 | 0
2.1.4 | Energia primaria per il riscaldamento |  |  | -1 | -0.25 | 0
2.1.5 | Controllo della radiazione solare |  |  | -1 | -0.25 | 0
2.1.6 | Inerzia termica dell’edificio |  |  | -1 | -0.25 | 0
2.2 Energia da fonti rinnovabili |  |  |  | -1 | -0.2 | 2
2.2.1 | Energia termica per ACS |  |  | -1 | -0.5 | 0
2.2.2 | Energia elettrica |  |  | -1 | -0.5 | 0
2.3 Materiali eco-compatibili |  |  |  | -1 | -0.15 | 2
2.3.1 | Materiali da fonti rinnovabili |  |  | -1 | -0.5 | 0
2.3.2 | Materiali riciclati/recuperati |  |  | -1 | -0.5 | 0
2.4 Acqua potabile |  |  |  | -1 | -0.1 | 1
2.4.2 | Acqua potabile per usi indoor |  |  | -1 | -1 | 0
3. Carichi Ambientali |  |  |  | -1 | -0.05 | 1
3.1 Emissioni di CO2 equivalente |  |  |  | -1 | -1 | 1
3.1.2 | Emissioni previste in fase operativa |  |  | -1 | -1 | 0
4. Qualità ambientale indoor |  |  |  | -1 | -0.15 | 3
4.2 Benessere termoigrometrico |  |  |  | -1 | -0.34 | 1
4.2.1 | Temperatura dell’aria |  |  | -1 | -1 | 0
4.3 Benessere visivo |  |  |  | -1 | -0.34 | 1
4.3.1 | Illuminazione naturale |  |  | -1 | -1 | 0
4.5 Inquinamento elettromagnetico |  |  |  | -1 | -0.32 | 1
4.5.1 | Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz) |  |  | -1 | -1 | 0
5. Qualità del servizio |  |  |  | -1 | -0.05 | 1
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa |  |  |  | -1 | -1 | 1
5.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici |  |  | -1 | -1 | 0

## 1.1.2
| CRITERIO | 1.1.2 |  | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Livello di urbanizzazione del sito
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  |  | CATEGORIA
| 1.1 Condizioni del sito |  |  |  | 1.1 Condizioni del sito
| ESIGENZA |  |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire l'uso di aree urbanizzate per limitare il consumo di suolo. |  |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
[5 empty] | 100% |  | 5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  | UNITA' DI MISURA
| Livello di urbanizzazione dell'area in cui si trova il sito di costruzione. |  |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
[6 empty] | - |  | PUNTI
| NEGATIVO |  | Zona non urbanizzata |  |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | Zona a bassa urbanizzazione (periferia) |  |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | Zona ad alta urbanizzazione (semi-periferica) |  |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | Zona ad alta urbanizzazione (centro cittadino) |  |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Verificare l'ubicazione del sito di costruzione rispetto al centro cittadino. - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Planimetria a scala adeguata per indicare la posizione del sito di costruzione rispetto al centro cittadino.
Documentazione d'archivio della destinazione d'uso dell'area
Documento di calcolo a supporto della definizione del livello di contaminazione del sito.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La scala è stata definita considerando come migliore pratica standard la costruzione di edifici nelle aree periferiche, in modo da premiare la realizzazione di costruzioni in siti localizzati presso centri cittadini o zone semi periferiche.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.1.2
| CRITERIO | 2.1.2 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Trasmittanza termica dell'involucro edilizio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 25% |  | 9.625%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra la trasmittanza media di progetto degli elementi di involucro (Um) e la trasmittanza media corrispondente ai valori limite di legge (Um,lim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100.0 |  | -1 | 15.015 | -6.66 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 93.33 |  | 1
[5 empty] | 86.67 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 80 |  | 3
[5 empty] | 73.33 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 66.7 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
N.B.(1) Il metodo di verifica descritto deve essere applicato all'intero edificio nel caso di: - progetto di nuova costruzione; - progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta > 1000 m² (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione). Nel caso di progetto di ristrutturazione relativo ad un edificio con Snetta <= 1000 m² (la Snetta si riferisce all'edificio post intervento di ristrutturazione) il metodo di verifica deve essere applicato solo agli elementi di involucro interessati dall'intervento. Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro Um (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali o inclinate, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, chiusure trasparenti) secondo la procedura descritta di seguito (B): - calcolare la trasmittanza termica di ogni elemento di involucro (UNI EN 6946 e UNI EN ISO 10077-1); - verificare il valore della trasmittanza termica U delle pareti fittizie degli elementi di involucro opaco rispetto alla trasmittanza termica U della parete corrente (Dlgs 311/06): dalla verifica può risultare: - Ufi ≤ 1.15*Uci: in questo caso il contributo della trasmittanza termica della parete al calcolo dell’indicatore è dato dal prodotto Ufi*Afi; - Ufi > 1.15*Uci: in questo caso il contributo della parete al calcolo dell’indicatore è dato dal ponte termico (vedi punto seguente); - calcolare la trasmittanza termica lineare dei ponti termici (UNI EN ISO 14683); - calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro con la seguente formula: [Σ(Aci*Uci )+Σ(Afi*Ufi) + Σ(Li*yi) +Σ(Awi*Uwi)]/ [Σ(Aci)+ Σ(Afi)+ Σ(Awi)] dove: Aci = area corrente dell'elemento d'involucro opaco (m²) Uci = trasmittanza termica media della parete corrente dell’elemento d'involucro opaco (W/m²K) Afi = area fittizia dell'elemento d'involucro opaco (m²) Ufi = trasmittanza termica media della parete fittizia dell’elemento d'involucro opaco (W/m²K) Li = lunghezza del ponte termico i-esimo, dove esiste (m) yi = trasmittanza termica lineare del ponte termico i-esimo, dove esiste (W/mK) Awi = area dell'elemento d'involucro trasparente (m²) Uwi = trasmittanza termica media dell’elemento d'involucro trasparente (W/m²K)
- Calcolare la trasmittanza termica corrispondente ai valori limite di legge Ulim per ciascun componente di involucro - Calcolare la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge (Um,lim) con la seguente formula (A): [Σ(Aci*Uc,lim )+Σ(Afi*Uc,lim*1.15) +Σ(Awi*Uw,lim)]/ [Σ(Aci)+ Σ(Afi)+ Σ(Awi)] dove: Aci = area corrente dell'elemento d'involucro opaco i-esimo (m²) Uci,lim = trasmittanza termica limite della parete corrente dell’elemento d'involucro opaco i-esimo (W/m²K) Afi = area fittizia dell'elemento d'involucro opaco i-esimo (m²) Awi = area dell'elemento d'involucro trasparente i-esimo (m²) Uwi,lim = trasmittanza termica limite dell’elemento d'involucro trasparente i-esimo (W/m²K) N.B.(2) I valori di trasmittanza termica dei componenti di involucro opaco sono moltiplicati per un fattore correttivo maggiorativo del 15%, valore limite per un ponte termico corretto (Dlgs. 311/06 - Allegato A). - Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge: • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
| NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione) | [9 empty] | ES
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Trasmittanza termica media di progetto degli elementi di involucro (B) | [5 empty] | W/m²K
| Trasmittanza termica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge (A) | [5 empty] | W/m²K
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 9 gennaio 1991. n.10 - "Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia."
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI 6946:2007 "Componenti e elementi per l'edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. Metodo di calcolo." UNI EN ISO 10077-1 "Prestazione termica di porte, finestre e chiusure oscuranti. Calcolo della termittanza termica. Generalità." UNI EN ISO 14683:2008 "Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica lineica, metodi semplificati e valori di riferimento."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.1.4
| CRITERIO | 2.1.4 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Energia primaria per il riscaldamento
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre i consumi di energia primaria per il riscaldamento. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 25% |  | 9.625%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra l'energia primaria annua per il riscaldamento (EPi) e l'energia primaria limite (EPi,L). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | 15.015 | -6.66 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 85 |  | 1
[5 empty] | 70 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 80 |  | 3
[5 empty] | 40 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 66.7 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) di cui al d.lgs 192/2005 e ss.mm.ii; - Calcolare il valore limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPiL) di cui al d.lgs n. 192/2005 e ss.mm.ii; - Calcolare il rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio da valutare (EPi) e il valore limite (EPi,L): • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.(1) In assenza di impianti di termici per la climatizzazione invernale il calcolo dell’indice EPi deve essere effettuato secondo le modalità di cui all’Allegato 1 (Allegato A, paragrafo 2 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) del DM 26/6/2009.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi (B) | [5 empty] | kWh/m²
| Valore limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPiL di cui al d.lgs n. 192/2005 e ss.mm.ii (A) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore; - tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione invernale, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 9 gennaio 1991. n.10 - "Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10". D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." D.lgs 30 maggio 2008 n.115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia." D.M. (sviluppo economico) 26 giugno 2009 - "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici."
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.1.5
| CRITERIO | 2.1.5 |  |  |  | Protocollo Sintetico |  |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Controllo della radiazione solare
| AREA DI VALUTAZIONE | [5 empty] | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse | [5 empty] | 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita
| ESIGENZA | [5 empty] | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. | [5 empty] | nella categoria |  |  | nel sistema completo
[7 empty] | 25% |  |  | 9.625%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | UNITA' DI MISURA
| Trasmittanza solare totale effettiva del pacchetto finestra/schermo (gf'). | [5 empty] | -
SCALA DI PRESTAZIONE
[9 empty] | - |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO | [9 empty] | -1 | 6.8871 | -0.0726 | 0.5
| SUFFICIENTE | [7 empty] | 0.5 |  | 0
[9 empty] | 0.427 |  | 1
[9 empty] | 0.355 |  | 2
| BUONO | [7 empty] | 0.282 |  | 3
[9 empty] | 0.21 |  | 4
| OTTIMO | [7 empty] | 0.137 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare i pesi da attribuire alle esposizioni, compresa quella orizzontale, in funzione dei dati climatici riportati nella UNI 10349 e della provincia di appartenenza, mediante le seguenti formule: peso, esp,i = Irr, esp,i / Σ(Irr, esp,i) dove: Irr = irradiazione solare globale di ciascuna esposizione (MJ/m²) N.B.(1) Irr, OR= Σ(Hb+Hd) dove: Irr, OR: irradiazione solare globale per l'esposizione orizzontale Hb: irradiazione solare diffusa sul piano orizzontale Hd: irradiazione solare diretta sul piano orizzontale L'irradiazione solare globale di ciascuna esposizione verticale va scelta in relazione all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 337,5<a<22,5 Irr, N 22,5<a<67,5 Irr, NE/NO 67,5<a<112,5 Irr, E/O 112,5<a<157,5 Irr, SE/SO 157,5<a<202,5 Irr, S 202,5<a<257,5 Irr, SE/SO 257,5<a<292,5 Irr, E/O 292,5<a<337,5 Irr, NE/NO - Calcolare, per ciascuna esposizione verticale, i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fhor) della stagione di raffrescamento per le esposizioni verticali come descritto nella serie UNI TS 11300. I fattori di ombreggiamento vanno scelti in relazione alla latitudine, all'esposizione di ciascuna superficie e all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 315<a<45 Fov, Ffin, Fhor, N 45<a<135 Fov, Ffin, Fhor, E/O 135<a<225 Fov, Ffin, Fhor, S 225<a<315 Fov, Ffin, Fhor, E/O - Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza solare totale (gt) secondo la procedura descritta al punto 5.1 della norma UNI EN 13363-1;
- Calcolare il fattore di riduzione delle schermature mobili (fsh,with) medi della stagione di raffrescamento da prospetto 15 della norma UNI TS 11300:1; - Calcolare, per ciascun pacchetto finestra/schermo, il valore di trasmittanza totale effettiva (gf) mediante la formula seguente: gf= Fov*Ffin*Fhor [(1-fsh, with)*gg+fsh, with*gt] dove: Fov, 1, 2, 3,..., n= fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti orizzontali Ffin, 1, 2, 3,..., n = fattore di ombreggiatura relativo ad aggetti verticali Fhor, 1, 2, 3,..., n = fattore ombreggiatura relativo ad ostruzioni esterne fsh, with= fattore di riduzione medio per le schermature mobili gg= valore di trasmittanza solare del vetro gt= valore di trasmittanza solare totale del pacchetto finestra/schermo - Calcolare il valore gf medio per ciascuna esposizione mediante la seguente formula: gf, esp=Σ(gfi*Ai) / Σ(Ai, esp) dove: gfi= trasmittanza solare effettiva del pacchetto finestra/schermo i-esimo Ai= area della superficie trasparente i-esima Ai, esp =superficie trasparente totale dell'esposizione considerata - Calcolare la trasmittanza solare totale effettiva dell'edificio (gf') come media dei valori calcolati per i diversi orientamenti, pesata sulle esposizioni, mediante la seguente formula: gf'= Σ(gf, esp*peso, esp*At, esp) / Σ(At, esp*peso, esp) dove: gf, esp= trasmittanza solare effettiva per ciascuna esposizione peso, esp = peso attribuito a ciascuna esposizione At, esp = superficie trasparente totale di ciascuna esposizione - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.(2) Per stagione di raffrescamento si intende quella costituita dai mesi di giugno, luglio agosto e settembre.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [9 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT | [7 empty] | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Esposizione |  | ESP, 1 | ESP, 2 | ESP, 3 | ESP, 4 |  | ORIZZ | - |  | -
| gf, esp | [7 empty] | - |  | -
| peso, esp | [7 empty] | - |  | -
| At, esp | [7 empty] | - |  | m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE | [7 empty] | NOME DOCUMENTO
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti.
Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
D.lgs 30 maggio 2008 n.115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE." D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia."
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI 13363-1 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate – Calcolo della trasmittanza solare e luminosa – Metodo semplificato." UNI TS 11300:2008 "Prestazione energetica degli edifici Parte1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale." UNI 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.1.6
| CRITERIO | 2.1.6 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Inerzia termica dell’edificio
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Mantenere buone condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell’aria. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 25% |  | 9.625%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro (Yiem) e la trasmittanza termica periodica media corrispondente ai valori limite di legge (Yiem,lim). |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | 6.6667 | -15 | 100
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0
[5 empty] | 85 |  | 1
[5 empty] | 70 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 55 |  | 3
[5 empty] | 40 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 25 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare la trasmittanza termica periodica per ciascun componente di involucro opaco verticale e orizzontale secondo il procedimento descritto nella norma EN ISO 13786; - Calcolare la trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) (strutture opache verticali, strutture opache orizzontali e inclinate) secondo la seguente formula: Σ(Ai*Yiei) / Σ(Ai) dove: Ai = area dell'elemento d'involucro i-esimo (m²) Yiei = trasmittanza termica periodica dell'elemento d'involucro i-esimo (W/m²K) - Calcolare la trasmittanza termica periodica corrispondente ai valori limite di legge per ciascun componente di involucro opaco verticale e orizzontale da D.P.R 59/09; - Calcolare la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) secondo la seguente formula: Σ(Ai*Yiei,lim) / Σ(Ai) dove: Ai = area dell'elemento d'involucro i-esimo (m²) Yiei,lim = trasmittanza termica periodica corrispondente ai valori limite di legge dell'elemento d'involucro i-esimo (W/m²K) N.B.(1) Relativamente a tutte le pareti verticali opache non considerare quelle comprese nel quadrante NO - N - NE - Calcolare il rapporto percentuale tra la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro e la trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge: • B/A x 100; - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Trasmittanza termica periodica media di progetto degli elementi di involucro Yiem (B) | [5 empty] | W/m²K
| Trasmittanza termica periodica media degli elementi di involucro corrispondente ai valori limite di legge Yiem,lim (A) | [5 empty] | W/m²K
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Relazione ex legge 10 Art. 28 con indicazione di: - stratigrafie adottate e relativo codice identificativo specificando per ogni componente: spessore, densità, conduttività, calore specifico, permeabilità al vapore.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 9 gennaio 1991. n.10 - "Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia." D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia."
RIFERIMENTI NORMATIVI
EN ISO 13786 "Thermal performance of buildings components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods".
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.2.1
| CRITERIO | 2.2.1 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Energia termica per ACS
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.2 Energia da fonti rinnovabili
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Incoraggiare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili per la produzione di ACS. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 50% |  | 7%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale di energia primaria per ACS coperta da fonti rinnovabili. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | in centro storico % | % |  | PUNTI | p | m | q | scala
| NEGATIVO |  |  | <20 | <50 |  | -1 | -10 | 5 | 50 | <50
| SUFFICIENTE |  |  | 20 | 50 |  | 0 |  |  |  | 50
|  |  |  | 22 | 55 |  | 1 |  |  |  | 55
|  |  |  | 24 | 60 |  | 2 |  |  |  | 60
| BUONO |  |  | 26 | 65 |  | 3 |  |  |  | 65
|  |  |  | 28 | 70 |  | 4 |  |  |  | 70
| OTTIMO |  |  | 30 | 75 |  | 5 |  |  |  | 75
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno standard di ACS (Qw) in accordo con la procedura descritta al punto 5.2 della norma UNI TS 11300-2; - Calcolare le perdite dell'impianto per ACS (Ql,w) e l'energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) in accordo con la procedura descritta al punto 6.9 della norma UNI TS 11300-2; - Calcolare il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (EPw) (A) con la seguente formula: EPw= (Qw+Ql,w)*fp+Qaux,w*fpel dove: fp: fattore di conversione dell'energia primaria del combustibile utilizzato fpel: fattore di conversione dell'energia primaria dell' energia elettrica - Calcolare il contributo totale di energia per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso (Qg,w) (B); - Calcolare il rapporto percentuale tra energia per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile e il fabbisogno teorico di energia primaria per ACS : • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.(1) I fattori di conversione dell'energia primaria sono quelli deliberati dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (AEEG) per l’anno in corso N.B.(2) Si consigliano le seguenti norme per il calcolo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili: - UNI 15316-4-2 (pompe di calore per impianti geotermici); - UNI 15316-4-3 (collettori solari); - UNI 15316-4-5 (teleriscaldamento se alimentato da fonti energetiche rinnovabili); - UNI 15316-4-7 (biomasse).
Per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) si proceda come segue: - Calcolare il valore di EPacs con la seguente formula: EPacs= (Qw+Ql,w -Qg, w)*fp+Qaux,w*fpel dove: Qw: fabbisogno standard di ACS Ql,w: perdite dell'impianto per ACS Qg,w: energia per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile Qaux,w: energia ausiliaria elettrica fp: fattore di conversione dell'energia primaria del combustibile utilizzato fpel: fattore di conversione dell'energia primaria dell' energia elettrica - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente alla voce "DATI DI INPUT" della presente scheda. N.B.(3) In assenza di impianti di termici per la preparazione dell’acqua calda sanitaria il calcolo dell’indice EPacs deve essere effettuato secondo le modalità di cui all’Allegato 1 (Allegato A, paragrafo2) del DM 26/6/2009.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno di energia termica per ACS (Qw) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (EPw) (A) | [5 empty] | kWh/m²
| Perdite dell'impianto (Ql,w) | [5 empty] | kWh/m²
| Energia ausiliaria elettrica (Qaux,w) | [5 empty] | kWh/m²
| Energia per ACS prodotta dagli impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg,w) (B) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto degli impianti a fonte energetica rinnovabile.
Progetto dell'impianto di produzione di ACS.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 9 gennaio 1991. n.10 - "Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10". D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." D.lgs 30 maggio 2008 n.115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia." D.M. (sviluppo economico) 26 giugno 2009 - "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici."
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300:2008 "Prestazioni energetiche degli edifici." UNI 15316-4-2 "Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, pompe di calore." UNI 15316-4-3 "Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi solari termici." UNI 15316-4-5 "Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-5: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, prestazione e qualità delle reti di riscaldamento urbane e dei sistemi per ampie volumetrie." UNI 15316-4-7 "Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-7: Sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.2.2
| CRITERIO | 2.2.2 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Energia elettrica
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.2 Energia da fonti rinnovabili
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 50% |  | 7%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | edifici plurifamiliari % | edifici unifamiliari % |  | PUNTI | p | m | q | scala
| NEGATIVO |  |  | <25 | <50 |  | -1 | -5 | 10 | 50 | <50
| SUFFICIENTE |  |  | 25 | 50 |  | 0 |  |  |  | 50
|  |  |  | 40 | 60 |  | 1 |  |  |  | 60
|  |  |  | 55 | 70 |  | 2 |  |  |  | 70
| BUONO |  |  | 70 | 80 |  | 3 |  |  |  | 80
|  |  |  | 85 | 90 |  | 4 |  |  |  | 90
| OTTIMO |  |  | 100 | 100 |  | 5 |  |  |  | 100
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Prerequisito: verificare la presenza di un impianto a fonte energetica rinnovabile con potenza installata pari a 1kWp per ogni unità abitativa dell'edificio; - Calcolare il consumo standard di energia elettrica (Qel) da prospetto G.12, della norma UNI 13790:2008, in relazione alla tipologia di edificio (unifamiliare o plurifamiliare) (A); - Calcolare il contributo di energia elettrica prodotta da sistemi a FER (Qg,el), in relazione alle scelte progettuali e costruttive del sistema stesso (B); - Quantificare la percentuale totale di energia elettrica da sistemi a fonti energetiche rinnovabili calcolata sul totale dei consumi elettrici stimati: • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.(1) Si consigliano le seguenti norme per il calcolo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili: - UNI 15316-4-4 (cogenerazione); - UNI 15316-4-6 (fotovoltaico).
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Energia elettrica prodotta in sito da fonti rinnovabili (Qg,el) (B) | [5 empty] | kWh/m²
| Fabbisogno di energia elettrica (Qel) (A) | [5 empty] | kWh/m²
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto degli impianti a fonte energetica rinnovabile
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Legge dello Stato 27/02/2009 n. 14 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti."
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN 13790:2008 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento." Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. UNI 15316-4-4 "Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-4: Sistemi di generazione del calore, sistemi di cogenerazione negli edifici." UNI 15316-4-6 "Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-6: Sistemi di generazione del calore, sistemi fotovoltaici."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.3.1
| CRITERIO | 2.3.1 | Protocollo Sintetico |  |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Materiali da fonti rinnovabili
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.3 Materiali eco-compatibili
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili. |  |  | nella categoria |  |  | nel sistema completo
|  |  |  | 50% |  |  | 5.25%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili che sono stati utilizzati nell’intervento. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | n° piani ≤ 2 % |  | n° piani > 2 % |  | PUNTI |  |  |  | scala
| NEGATIVO |  |  | - |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
|  |  |  | 4.6 |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 9.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 0
| BUONO |  |  | 13.8 |  | 8.4 |  | 3 |  |  |  | 8.4
|  |  |  | 18.4 | 18.4 | 11.2 | 11.2 |  |  |  |  | 11.2
| OTTIMO |  |  | 23 |  | 14 |  | 5 |  |  |  | 14
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
N.B.(1) Il metodo di verifica descritto deve essere applicato: - agli elementi di involucro dell'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione; - agli elementi di involucro interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione. Inoltre per "materiale proveniente da fonte rinnovabile" si intende un materiale che sia in grado di rigenerarsi naturalmente in un lasso di tempo contenuto (materiali di origine vegetale ed animale). Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi (A); - Calcolare il peso complessivo dei materiali provenienti da fonti rinnovabili (B) utilizzati nell’edificio; - Calcolare la percentuale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili rispetto alla totalità dei materiali impiegati nell’intervento: • B/A x 100; - Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Peso totale dei materiali provenienti da fonti rinnovabili per la realizzazione degli elementi di involucro (B) | [6 empty] | kg
| Peso totale dei materiali utilizzati per la realizzazione degli elementi di involucro (A) | [6 empty] | kg
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili provenienti da fonti rinnovabili utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come rappresentativi della comune pratica costruttiva a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. Il peso totale dei materiali da fonti rinnovabili presenti negli elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) è stato messo in rapporto con il peso complessivo di tali elementi. Livello 3: E' stato quantificato il peso di materiali da fonti rinnovabili presente in alcuni edifici scelti come rappresentativi della miglior pratica costruttiva a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. La miglior pratica è stata trattata in due modi differenti a seconda del numero di piani e quindi della possibilità di utilizzare alcune tecnologie innovative. Il peso totale dei materiali da fonti rinnovabili presenti negli elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) è stato messo in rapporto con il peso complessivo di tali elementi.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.3.2
| CRITERIO | 2.3.2 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Materiali riciclati/recuperati
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.3 Materiali eco-compatibili
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Favorire l’impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 50% |  | 5.25%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero che sono stati utilizzati nell’intervento. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 13.4 | 0
[5 empty] | 13.4 |  | 1
[5 empty] | 26.8 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 40.2 |  | 3
[5 empty] | 53.6 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 67 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
N.B.(1) Il metodo di verifica descritto deve essere applicato: - agli elementi di involucro dell'intero edificio, nel caso di progetto di nuova costruzione; - agli elementi di involucro interessati dall'intervento, nel caso di progetto di ristrutturazione. Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Effettuare un inventario dei materiali da costruzione impiegati per la realizzazione di elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale) calcolando il peso di ognuno di essi (A); - Calcolare il peso complessivo dei materiali riciclati e/o di recupero, utilizzati nell’edificio (B); - Calcolare la percentuale dei materiali riciclati e/o di recupero, rispetto alla totalità dei materiali impiegati nell’intervento: • B/A x 100; - Inserire il valore così ottenuto all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Peso totale dei materiali riciclati per la realizzazione degli elementi di involucro (B) | [5 empty] | kg
| Peso totale dei materiali utilizzati per la realizzazione degli elementi di involucro (A) | [5 empty] | kg
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Computo metrico dei materiali edili utlizzati.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.
Estratto del computo metrico con l'indicazione dei materiali edili riciclati/recuperati utilizzati per la realizzazione dell'involucro edilizio.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: E' stato quantificato il peso di materiali riciclati e/o di recupero presente in alcuni edifici scelti come casi di studio a supporto dello sviluppo del presente strumento di valutazione. Il peso totale dei materiali riciclati e/o di recupero presenti negli elementi di involucro opaco e trasparente (chiusura verticale ed orizzontale compreso strato di inerti del vespaio) è stato messo in rapporto con il peso complessivo di tali elementi. Livello 3: Si fa riferimento agli edifici caso di studio. Per ognuna delle categorie di materiali (le stesse individuate per il livello zero) è stato calcolato il peso complessivo. Si è quindi ipotizzata la sostituzione con materiali riciclati e/o di recupero del maggior numero di elementi possibile. Il peso complessivo dei materiali riciclati e/o di recupero così ottenuto è stato messo in rapporto con il peso complessivo della struttura.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.4.2
| CRITERIO | 2.4.2 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Acqua potabile per usi indoor
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.4 Acqua potabile
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 7%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0
[5 empty] | 20 |  | 1
[5 empty] | 40 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 30 |  | 3
[5 empty] | 80 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 50 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il volume di acqua potabile (A) necessario per soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor, destinazione d’uso residenziale, pari a 120 litri a persona al giorno; - Calcolare il fabbisogno di acqua potabile annuo effettivo di progetto (B), considerando: -i. il risparmio dovuto all'uso di strategie tecnologiche (sciacquoni a doppio tasto, aeratori,…) -ii. il contributo derivante dall’eventuale impiego di acqua piovana destinata a usi indoor -iii. il contributo derivante dall’eventuale impiego di acque grigie destinata a usi indoor -iv. il contributo derivante dall’eventuale reimpiego di acqua utilizzata per l’impianto di climatizzazione e destinata a usi indoor - Calcolare il volume di acqua potabile risparmiata (C) = (A-B) - Calcolare il rapporto tra il volume di acqua potabile risparmiato e quello necessario a soddisfare il fabbisogno idrico per usi indoor: • C/A x 100 - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Volume di acqua potabile risparmiato per usi indoor (C) | [5 empty] | m3
| Fabbisogno base calcolato per usi indoor (A) | [5 empty] | m3
| Volume di acqua risparmiato per usi indoor in base all'uso di strategie tecnologiche opportunamente scelte | [5 empty] | m3
| Volume d'acqua risparmiata per usi indoor |  | Soluzione i |  |  |  | m3
| Volume d'acqua risparmiata per usi indoor |  | Soluzione ii |  |  |  | m3
Volume d'acqua risparmiata
| Volume d'acqua risparmiata per usi indoor |  | Soluzione iii |  |  |  | m3
Volume d'acqua risparmiata
| Volume d'acqua risparmiata per usi indoor |  | Soluzione iv |  |  |  | m3
| Volume di acqua piovana raccolta e destinata ad usi indoor | [5 empty] | m3
| Tipologia di area di captazione ed estensione |  | Tipo 1 |  |  |  | m2
| Tipologia di area di captazione ed estensione |  | Tipo 2 |  |  |  | m2
| Tipologia di area di captazione ed estensione |  | Tipo 3 |  |  |  | m2
| Tipologia di area di captazione ed estensione |  | Tipo n |  |  |  | m2
| Volume di acque grigie opportunamente trattate e destinate ad usi indoor | [5 empty] | m3
| Volume di acqua di falda emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor | [5 empty] | m3
| Fabbisogno effettivo di acqua potabile per usi indoor (B) | [5 empty] | m3
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Elenco delle differenti tecnologie utilizzate e relativo risparmio d'acqua potabile per usi indoor.
Elenco delle superfici di captazione, relativa superficie di sviluppo e calcolo del volume d'acqua piovana effettivamente raccolto e destinato ad usi indoor.
Quantificazione delle acque grigie prodotte, opportunamente trattate e stoccate e destinate ad usi indoor. Definizione dei trattamenti utilizzati.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e riutilizzata per usi indoor. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Descrizione delle valutazioni generali condotte.
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I valori di benchmark sono espressi in percentuale e rappresentano il rapporto tra la quantità di acqua potabile ad uso indoor risparmiata rispetto a quella stimata in base al fabbisogno di riferimento. Tale fabbisogno di riferimento è il fabbisogno idrico per usi indoor, per la destinazione d’uso residenza. Livello 0: Il livello zero corrisponde all'assenza di startegie di risparmio. La quantità d'acqua potabile utilizzata per usi indoor è proprio uguale a quella di riferimento stimata. Livello 5: Il livello cinque corrisponde al totale risparmio d'acqua potabile per usi indoor.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 3.1.2
| CRITERIO | 3.1.2 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Emissioni previste in fase operativa
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 3. Carichi Ambientali |  |  | 3.1 Emissioni di CO2 equivalente
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l’esercizio annuale dell’edificio. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
|  |  |  | 100% |  | 5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio dell’edificio in progetto e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l’esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso. |  |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | % |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | >100 |  | -1 | p | m | q
| SUFFICIENTE |  |  |  | 100 |  | 0 | 6.6667 | -15 | 100
[5 empty] | 85 |  | 1
[5 empty] | 70 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 55 |  | 3
[5 empty] | 40 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 25 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
- Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B), mediante la seguente formula: B= SEFi*fCO2i+SEFe*fCO2e+SEFacs*fCO2acs+SEFel*fCO2el dove: EFi: Valore di energia fornita per il riscaldamento calcolata sulla base della procedura descritta nella serie UNI TS 11300; EFe: Valore di energia fornita per il raffrescamento= EPe,invol / hms dove: EPe,invol: indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio da D.P.R. 59/09 hms: coefficiente di prestazione medio stagionale del sistema di produzione di energia frigorifera pari al valore nominale della macchina in condizioni standard di riferimento (pieno carico) EFacs: Valore di energia fornita per ACS= Qw+Ql,w-Qg,w dove: Qw: fabbisogno di energia termica per ACS (vedi criterio 2.2.1) Ql,w: perdite dell'impianto (vedi criterio 2.2.1) Qg,w: quota di energia termica per ACS prodotta da fonti energetiche rinnovabili (vedi criterio 2.2.1) EFel: Valore di energia fornita per usi elettrici= Qel-Qg,el dove: Qel: fabbisogno di energia per usi elettrici (vedi criterio 2.2.2) Qg,el: quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (vedi criterio 2.2.2) fCO2: fattori di emissione che dipendono dal combustibile utilizzato: Gas naturale* 0,201 kgCO2/kWh GPL* 0,236 kgCO2/kWh Carbone* 0,344 kgCO2/kWh Gasolio* 0,268 kgCO2/kWh Nafta* 0.264 kgCO2/kWh Olio combustibile* 0,278 kgCO2/kWh Lignite* 0,364 kgCO2/kWh Mix elettrico 0,4332 kgCO2/kWh Rifiuti speciali combustibili* 0,330 kgCO2/kWh Energie rinnovabili di cui al d.lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii: 0,0 kgCO2/kWh *fonte Deliberazione Ministero dell'Ambiente 10 aprile 2009, n. 14
Calcolare la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A) mediante la seguente formula: A= EFi,lim*fCO2i,lim+EFe,lim*fCO2e,lim+EFacs,lim*fCO2acs,lim+EFel,lim*fCO2el,lim dove: fCO2i,lim= 0,201 kgCO2/kwh (gas naturale) fCO2e,lim= 0,4332 kgCO2/kwh (energia elettrica) fCO2acs,lim= 0,201 kgCO2/kwh (gas naturale) fCO2el,lim= 0,4332 kgCO2/kwh (energia elettrica) EFi,lim= EPi,lim / fpgn dove EPi,lim:Valore limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di cui al d.lgs.192/2005 e ss.mm.ii (vedi criterio 2.1.4) fpgn: fattore di conversione dell'energia primaria del gas naturale EFe,lim= EPe,invol,lim / hms,lim dove EPe,invol,lim: indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio da D.P.R. 59/09 hms,lim: coefficiente di prestazione medio stagionale del sistema di produzione di energia frigorifera di un apparecchio alimentato dalla rete elettrica (= 3) EFacs,lim=(0,5 *EPw)-Qaux,w* fpel dove EPw: fabbisogno teorico di energia primaria per ACS (vedi criterio 2.2.1) Qaux,w: energia ausiliaria elettrica (vedi criterio 2.2.1) fpel: fattore di conversione dell'energia primaria dell' energia elettrica EFel,lim=(100 - FERel,0)* Qel dove FERel,0: percentuale di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili di livello 0 (vedi criterio 2.2.2) Qel: fabbisogno di energia per usi elettrici (vedi criterio 2.2.2) - Calcolare il rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta dalle forme di energia utilizzata per l'esercizio dell'edificio da valutare (B) e la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A): • B/A x 100; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.(1) I fattori di conversione dell'energia primaria sono quelli deliberati dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (AEEG) per l’anno in corso N.B.(2) In caso di assenza di impianto di raffrescamento considerare pari a zero le emissioni di CO2 dovute alla climatizzazione estiva. N.B.(3) L'eventuale quota di energia ausiliaria elettrica si considera compresa nell'energia fornita per usi elettrici (EFel).
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio (B). | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per l'esercizio di un edificio standard con la medesima destinazione d'uso (A). | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il riscaldamento. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per il raffrescamento. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per ACS. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per usi elettrici. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il riscaldamento. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per il raffrescamento. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per ACS. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Quantità di emissioni di CO2 equivalente annua limite prodotta per usi elettrici. | [5 empty] | kgCO2 eq/m²
| Indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (EPe,invol). | [5 empty] | kWh/m²
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Documentazione criteri 2.1.4 - 2.2.1 - 2.2.2.
Relazione descrittiva delle schedulazioni per ogni ambiente relative a: termostatazione estiva, occupazione, ricambi d'aria, illuminazione, utenze elettriche.
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione estiva se presente (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La quantità di CO2 equivalente immessa in atmosfera annualmente durante l’esercizio dell’edificio è stata calcolata sommando i contributi inquinanti relativi all’energia fornita per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e per l’approvvigionamento delle utenze elettriche. Livello 0: Il livello zero corrisponde alle emissioni prodotte per soddisfare il fabbisogno per la climatizzazione invernale, per il quale il fattore di emissione è relativo al gas metano, mentre per soddisfare ai fabbisogni per la climatizzazione estiva e agli altri usi elettrici il fattore di emissione corrispondente al mix elettrico nazionale. Livello 3: Il livello 3 corrisponde all' obiettivo del Consiglio Europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 9 gennaio 1991. n.10 - "Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia." D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10." D.lgs 19 agosto 2005, n. 192 - "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia." D.lgs 30 maggio 2008 n.115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE." D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia." Deliberazione Ministero dell'Ambiente 10 aprile 2009, n. 14 - "Attuazione decisione 2007/589/Ce - Linee guida per monitoraggio e comunicazione emissioni gas serra." D.M. (sviluppo economico) 26 giugno 2009 - "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici."
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN 13790 "Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling." UNI EN 14511:2007 "Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti." UNI 8477-1 "Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell'energia raggiante ricevuta." UNI 10349 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici." UNI TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.2.1
| CRITERIO | 4.2.1 |  | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Temperatura dell’aria
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  |  | CATEGORIA
| 4. Qualità ambientale indoor |  |  |  | 4.2 Benessere termoigrometrico
| ESIGENZA |  |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico limitando al contempo i consumi energetici. |  |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
[5 empty] | 100% |  | 5.1%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  | UNITA' DI MISURA
| Modalità di scambio termico con le superfici in funzione della tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e dei terminali scaldanti. |  |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO | [6 empty] | -1
| SUFFICIENTE |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo tradizionale. Il condizionamento dell'aria avviene per conduzione e convezione, con fluido termovettore che opera ad alte temperature (> 60 °C) tipo radiatori, termoconvettori e ventilconvettori. |  |  |  |  | 0
|  |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante a battiscopa o assimilabili. |  |  |  |  | 1
|  |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ma in alcuni locali è integrato con sistemi di tipo tradizionale. |  |  |  |  | 2
| BUONO |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). L’impianto privilegia un solo modo applicativo (solo pavimento o solo soffitto o solo parete). |  |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | L'impianto di riscaldamento invernale è di tipo radiante ed è applicato sia a parete che a pavimento. Il condizionamento dell'aria avviene per irraggiamento, con fluido termovettore che opera a basse temperature (< 40 °C). |  |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Descrivere Ia tipologia di sistema di distribuzione dell’impianto di riscaldamento e dei terminali scaldanti - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
Progetto dell'impianto di distribuzione del riscaldamento e raffrescamento.
Relazione contenente specifiche tecniche sui terminali di emissione.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto del sistema impiantistico per la climatizzazione invernale e distribuzione di acqua calda sanitaria (relazione tecnica e descrizione dettagliata del sistema di regolazione, tavole di riferimento).
Quantificazione dell'acqua di falda precedentemente emunta per usi impiantistici e reimmessa in falda per irrigazione. Definizione di eventuali trattamenti utilizzati.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla comune pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, utilizzo di terminali quali radiatori, ventilconvettori o termoconvettori. Livello 3: corrisponde alla migliore pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, edificio con almeno un sistema radiante a bassa temperatura che garantisce migliori livelli di comfort.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.3.1
| CRITERIO |  | 4.3.1 | [5 empty] | Protocollo Sintetico |  |  |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Illuminazione naturale
| AREA DI VALUTAZIONE | [8 empty] | CATEGORIA
| 4. Qualità ambientale indoor | [8 empty] | 4.3 Benessere visivo
| ESIGENZA | [8 empty] | PESO DEL CRITERIO
| Assicurare adeguati livelli d’illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati. | [8 empty] | nella categoria |  |  |  | nel sistema completo
[10 empty] | 100% |  |  |  | 5.1%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE | [8 empty] | UNITA' DI MISURA
| Fattore di luce diurna medio degli ambienti dell'edificio (Dm). | [8 empty] | %
SCALA DI PRESTAZIONE
[13 empty] | % |  | PUNTI | #REF! | p | m | q
| NEGATIVO | [11 empty] | <2.00 |  | -1 |  | -8.3333 | 0.24 | 2
| SUFFICIENTE | [11 empty] | 2 |  | 0
[13 empty] | 2.24 |  | 1
[13 empty] | 2.48 |  | 2
| BUONO | [11 empty] | 2.72 |  | 3
[13 empty] | 2.96 |  | 4
| OTTIMO | [11 empty] | 3.2 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare i fattori di ombreggiamento medi annuali (Fov, Ffin, Fhor), solo relativamente ad ostacoli fissi, come descritto nella serie UNI TS 11300. I fattori di ombreggiamento vanno scelti in relazione alla latitudine, all'esposizione di ciascuna superficie e all'angolo azimutale (a) che formano gli assi principali dell'edificio con l'asse NORD - SUD, misurato in senso orario, secondo la tabella seguente: 315<a<45 Fov, Ffin, Fhor, N 45<a<135 Fov, Ffin, Fhor, E/O 135<a<225 Fov, Ffin, Fhor, S 225<a<315 Fov, Ffin, Fhor, E/O; - Calcolare, per ogni finestra, il fattore di luce diurna (D) in assenza di schermatura mobile e considerando gli ombreggiamenti fissi, per ciascun tipo di vetro e di locale, secondo la procedura descritta nell'allegato C della norma UNI EN 15193; -Calcolare il fattore medio di luce diurna medio degli ambienti dell'edificio eseguendo la media dei fattori calcolati per ciascun locale pesata sulla superficie dei locali stessi: Dm=Σ(Di, Ai) / Σ(Ai) - Inserire il valore calcolato all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B.(1) Per valori intermedi dell'angolo il valore dei fattori di ombreggiamento si calcola per interpolazione lineare.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [13 empty] | %
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT | [11 empty] | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
|  | Loc 1 |  | Loc 2 | Loc 3 | Loc 4 | Loc 5 | Loc 6 | Loc 7 |  | Loc 8 | Locn | -
| D, m | [11 empty] | - |  | %
| tD65 | [11 empty] | - |  | -
| Aw,tot | [11 empty] | - |  | m²
| A | [11 empty] | - |  | m²
| Fov | [11 empty] | - |  | -
| Ffin | [11 empty] | - |  | -
| Fhor | [11 empty] | - |  | -
| tgdf | [11 empty] | - |  | -
| DOCUMENTAZIONE | [11 empty] | NOME DOCUMENTO
Prospetti e sezioni quotati con indicazione delle tipologie degli elementi schermanti (per ciascun tipo di finestra specificare: tipologia di schermatura, materiale, colore, dimensioni, inclinazione, distanza dalla superficie vetrata).
Relazione descrittiva delle schedulazioni di funzionamento degli elementi schermanti specificando per ognuno: tipologia, dimensioni totali, coefficiente di trasmissione solare, coefficiente di riflessione solare, coefficiente di assorbimento solare.
Relazione descrittiva delle tipologie di chiusure trasparenti specificando per ognuna: dimensioni totali, area vetrata, area del telaio, spessore del vetro, trasmittanza termica del vetro, fattore solare, trasmissione luminosa, materiale del distanziatore, coefficiente di trasmissione lineare, materiale del telaio, trasmittanza termica del telaio, trasmittanza termica totale del serramento.
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
I livelli di benchmark per il FLDm sono stati definiti sulla base delle indicazioni riportate nella Circolare Ministeriale n° 3151 del 22/5/67. Livello 0: valore di FLDm minimo raccomandato per edilizia residenziale, considerando un illuminamento esterno pari a 5000 lux.(Circolare Ministeriale n° 3151 del 22/5/67) Livello 5: valore massimo di FLDm raccomandato per edilizia residenziale, considerando un illuminamento esterno pari a 5000 lux.(Circolare Ministeriale n° 3151 del 22/5/67)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Circolare Ministeriale n° 3151 del 22/5/67 - "Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie." D.lgs 30 maggio 2008 n.115 - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300 - "Prestazioni energetiche degli edifici " UNI EN 15193:2008 "Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione"
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.5.1
| CRITERIO | 4.5.1 |  | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Campi magnetici a frequenza industriale (50Hertz)
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  |  | CATEGORIA
| 4. Qualità ambientale indoor |  |  |  | 4.5 Inquinamento elettromagnetico
| ESIGENZA |  |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Minimizzare il livello dei campi elettrici e magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti interni al fine di ridurre il più possibile l’esposizione degli individui. |  |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
[5 empty] | 100% |  | 4.8%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  | UNITA' DI MISURA
| Presenza e qualità delle strategie per la riduzione dell’esposizione. |  |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO | [6 empty] | -1
| SUFFICIENTE |  | Non sono state adottate strategie per ridurre l’esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. |  |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale. |  |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | Sono state adottate strategie per ridurre l'esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale. Nessuna unità abitativa è adiacente a significative sorgenti di campo magnetico a frequenza industriale. La configurazione dell'impianto elettrico nelle unità abitative minimizza le emissioni di campo magnetico a frequenza industriale. |  |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Verificare ll’adiacenza di unità abitative con sorgenti significative di campo magnetico a frequenza industriale (cabine di trasformazione, quadri elettrici, montanti di conduttori). Nel caso di adiacenza tra unità abitative e sorgenti significative di campo magnetico, verificare l’adozione di opportune schermature; - Verificare la configurazione dell’impianto elettrico a livello dell’unità abitativa. La configurazione a stella è considerata quella che consente le minimizzazione dell’emissione di campo magnetico a frequenza industriale; - Scegliere tra gli scenari quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il valore corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica contenente la descrizione delle strategie adottate per minimizzare l'esposizione degli inquilini ai campi magnetici a bassa frequenza.
Schema impianto elettrico a livello dell'organismo abitativo e delle unità abitative.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
In base all'attuale pratica costruttiva, sono state identificate le strategie maggiormente efficaci per minimizzare l'espisizione ai campi magnetici a frequenza industriale generati all'interno di organismi e unità abitative.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 5.2.1
| CRITERIO | 5.2.1 |  | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Disponibilità della documentazione tecnica degli edifici
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  |  | CATEGORIA
| 5. Qualità del servizio |  |  |  | 5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
| ESIGENZA |  |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ottimizzare l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici. |  |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
[5 empty] | 100% |  | 5%
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  |  | UNITA' DI MISURA
| Presenza e qualità dei contenuti di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica. |  |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
PUNTI
| NEGATIVO |  | Non è prevista l’archiviazione dei disegni "esecutivi" e non esistono disegni di progetto “as-built”. |  |  |  |  | -1
| SUFFICIENTE |  | I disegni "as built" e, dove previsto, la documentazione relativa alle prescrizioni riguardanti la manutenzione, messa in sicurezza dei lavoratori e degli utenti sono archiviate in un apposito “libretto dell’edificio”. |  |  |  |  | 0
1
2
| BUONO |  | In aggiunta a quanto previsto per i livelli precedenti si prevede la definizione e l'archiviazione dei disegni "as-built" che verranno realizzati in corso d'opera all'interno del “libretto dell'edificio”. |  |  |  |  | 3
4
| OTTIMO |  | In aggiunta a quanto previsto ai livelli precedenti è prevista la stesura e l’archiviazione nel “libretto dell’edificio” dei manuali dell'intero edificio, dei singoli sistemi e dei vari dispositivi degli impianti tecnologici. Saranno inoltre definite e archiviate le procedure per l’esercizio e specifici report e protocolli per la manutenzione pienamente congruenti rispetto alla complessità dell’edificio. |  |  |  |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Verificare la predisposizione di documentazione tecnica riguardante l'edificio in modo da garantire nel tempo l’operatività dell’edificio e dei suoi sistemi tecnici; - Scegliere tra gli scenari proposti quello che meglio descrive le caratteristiche dell'intervento in oggetto e inserire il punteggio corrispondente all'interno della cella "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Relazione tecnica in cui si definisce in maniera esaustiva il piano di conservazione ed aggiornamento della documentazione tecnica relativa a elementi costruttivi e tecnologici dell'edificio, dimostrando la valutazione effettuata.
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
La definizione dei benchmark è stata impostata relativamente alla progressiva completezza e specificità di contenuti del "Libretto dell'edificio" al fine di ottimizzare l'operatività del sistema. Livello 0: Corrisponde al minimo per legge che specifica disegni di progetto esecutivo e norme di sicurezza. Livello 3: Corrisponde ad una predisposizione del Libretto dell’edificio che venga aggiornata a fine costruzione e contempli anche eventuali varianti in corso d’opera. Livello 5: Corrisponde ad una predisposizione del Libretto dell’edificio che oltre a quanto precedentemente specificato, riguardi anche gli impianti e la programmazione delle attività di manutenzione del sistema edificio-impianto.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 2.1.9 (hidden)
| CRITERIO | 2.1.9 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Energia primaria per acqua calda sanitaria
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 2. Consumo di risorse |  |  | 2.1 Energia primaria non rinnovabile prevista durante il ciclo di vita
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Ridurre il fabbisogno di energia primaria per l'acqua calda sanitaria. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria (EPw). |  |  | kWh/m²
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | kWh/m² |  | PUNTI | p | m | q
| NEGATIVO |  |  |  | >18.0 |  | -1 | 10 | -1.8 | 18
| SUFFICIENTE |  |  |  | 18 |  | 0
[5 empty] | 16.2 |  | 1
[5 empty] | 14.4 |  | 2
| BUONO |  |  |  | 12.6 |  | 3
[5 empty] | 10.8 |  | 4
| OTTIMO |  |  |  | 9 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: - Calcolare il fabbisogno standard di energia netta per ACS (Qdhw) secondo la procedura descritta ai punti E.8.1 e E.8.2 dell'Allegato E del DGR 5736/2009; - Calcolare le perdite complessive dell'impianto di produzione ACS secondo la procedura descritta al punto E.8.3 dell'Allegato E del DGR 5736/2009 (Qw,ls); - Calcolare la quota di energia fornita da ciascun impianto a fonte energetica rinnovabile (solare, eolica, cogenerazione, biomasse) (Qg,w,i) [1]; - Calcolare il fabbisogno di energia primaria per ACS (EPw) in accordo con la procedura descritta nel capitolo E.7.2, formula (91) dell'Allegato E del DGR 5736/2009; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. N.B. Negli impianti di cogenerazione (produzione di energia termica ed energia elettrica) considerare solo una tipologia di energia rinnovabile: se si considera rinnovabile l'energia termica non è rinnovabile l'energia elettrica e viceversa. N.B. [1] I contributi delle fonti rinnovabili solari e di cogenerazione si calcolano mediante le procedure descritte nell'Allegato E del DGR 5736/2009. In particolare: - per gli impianti solari termici con procedura descritta dal punto E.10.1.1 al punto E.10.1.7; - per gli impianti solari fotovoltaici con la procedura descritta al punto E.10.1.8; - per gli impianti di cogenerazione con la procedura descritta al punto E.9.9; - per gli impianti a biomasse con la procedura descritta al punto E.9.8.5.
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | kWh/m²
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| Fabbisogno di energia termica per ACS (Qdhw) | [5 empty] | kWh/m2
| Perdite complessive dell'impianto di produzione ACS (Qw,ls) | [5 empty] | kWh/m2
| Energia termica fornita complessiva da impianti a fonte energetica rinnovabile (Qg,w) | [5 empty] | kWh/m2
W/m2K
m
W/mK
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Progetto dell'impianto di produzione di ACS
Relazione contente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla normale pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, quindi edifici che non adottano particolari attenzioni al surriscaldamento estivo. Livello 3: corrisponde al caso di migliore pratica costruttiva, quindi edifici c
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DLgs. 115/08 - Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" Deliberazione Giunta Regione Lombardia n° 5736 dell'11 marzo 2009: "Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici". Deliberazione Giunta Regione Lombardia 26 giugno 2007, n° 8/5018: "Determinazioni inerti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. 24/2006.
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI TS 11300 "Prestazioni energetiche degli edifici"
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.

## 4.1.1 (hidden)
| CRITERIO | 4.1.1 | Protocollo Sintetico |  | Protocollo ITACA CAMPANIA |  | Residenziale
Ventilazione
| AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
| 4. Qualità ambientale indoor |  |  | #REF!
| ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
| Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell’aria, minimizzando al contempo i consumi energetici per la climatizzazione. |  |  | nella categoria |  | nel sistema completo
| INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
| Media della portata d'aria immessa negli ambienti principali mediante ventilazione (naturale, meccanica o ibrida). |  |  | l/s/m²
SCALA DI PRESTAZIONE
[5 empty] | l/s/m² |  | PUNTI
| NEGATIVO |  |  |  | - |  | -1
| SUFFICIENTE |  |  |  | 0.6 |  | 0
1
2
| BUONO |  |  |  | 1.08 |  | 3
4
| OTTIMO |  |  |  | 1.4 |  | 5
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA
Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio, si proceda come segue: in ambienti ventilati naturalmente: - Calcolare per ciascun ambiente, la portata d'aria immessa secondo la procedura descritta nell'allegato J della norma UNI EN 13791; in ambienti ventilati meccanicamente: - Calcolare per ciascun ambiente, la portata d'aria immessa sulla base delle specifiche di progetto dell'impianto HVAC secondo procedura descritta al punto 6.2 della norma UNI 15242; - Calcolare la portata d'aria media pesata sulla superficie degli ambienti: qm = Σ(qi*Ai) / Σ(Ai) dove: qm= portata d'aria media degli ambienti principali dell'edificio qi= portata d'aria immessa nell'ambiente i-esimo; Ai= superficie utile dell'ambiente i-esimo; - Inserire il valore attribuito all'interno della cella corrispondente al "VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE" della presente scheda. NB1: il calcolo della portata d'aria va effettuato solo per gli ambienti abitabili NB2: nel caso in cui un ambiente presenta una ventilazione di tipo ibrido (ventilazione naturale e meccanica), calcolare la portata d'aria con la seguente formula: qt= qa+qb dove: qt= portata d'aria totale immessa nell'ambiente qa= portata d'aria per ventilazione naturale immessa nell'ambiente qb= portata d'aria per ventilazione meccanica immessa nell'ambiente
| VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [5 empty] | -
PUNTEGGIO
TARGET
NOTE (da compilare dal tecnico unicamente in fase di prevalutazione)
| DATI DI INPUT |  |  |  | VALORE |  | UNITA' DI MISURA
| DOCUMENTAZIONE |  |  |  | NOME DOCUMENTO
Piante, prospetti e sezioni quotate con indicazione del codice identificativo delle stratigrafie.
Documentazione che contenga statistiche ufficiali relative alla direzione principale del vento della località considerata
Progetto dell'impianto di ventilazione meccanica (se presente).
Relazione contenente il dettaglio dei dati di progetto e dei calcoli effettuati per ottenere il valore dell'indicatore di prestazione richiesto.
Altri documenti:
BENCHMARKING
Livello 0: corrisponde alla comune pratica costruttiva riscontrata nella Regione Marche, ventilazione ottenuta tramite la sola apertura delle finestre. Livello 3: fa riferimento alle pratiche di ventilazione ibrida disponibili in letteratura.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
-
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN 15251 "Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica" UNI EN 15242 "Ventilazione degli edifici. Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni."
E’ vietata la riproduzione per qualsiasi tipo di utilizzo del presente documento, anche parziale, sia in forma cartacea sia elettronica.